## Лист2
Смета на ремонтно-отделочные работы | [15 empty] | мекомнатные |  |  |  | Балкон
по адресу: г.Одинцово, ул.Беларусская д.10 кв.124 | [11 empty] | Комната | Длина | Ширина | Высота | Высота двери | Ширина двери | Высота окна | Ширина окна | Высота двери | Ширина двери | Sобщ, м2 | Pпотолка, м | Pпола, м | Sстен, м2 |  | Oткосы
Приложение №1 к договору №1.11 от "01" ноября 2014г . | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | Комната 1 | 6.5 | 2.8 | 2.64 | 2.1 | 0.9 | 2.64 | 2.8 |  |  | 18.2 | 18.6 | 17.7 | 39.822 | Комната 1 | 8.08
Заказчик: Скуратовский В.П. | [11 empty] | Комната 2 | 4 | 2.9 | 2.64 | 2.64 | 4 | 1.4 | 1.78 |  |  | 11.6 | 13.8 | 9.8 | 23.38 | Комната 2 | 4.58
Тел.: +7 90373553.. | [11 empty] | Комната 3 | 5 | 3.18 | 2.64 | 6 | 2.6 | 2.64 | 4 |  |  | 15.9 | 16.36 | 13.76 | 17.0304 | Комната 3 | 9.28
E-mail: wran55511@mail.ru | [11 empty] | Кухня | 4.45 | 3.2 | 2.64 | 2.1 | 0.8 | 1.54 | 3.2 |  |  | 14.24 | 15.3 | 14.5 | 33.784 | Кухня | 6.28
[12 empty] | Коридор | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Коридор | 0
[12 empty] | Ванная | 2.6 | 1.77 | 2.64 | 2.1 | 0.7 |  |  |  |  | 4.602 | 8.74 | 8.04 | 21.6036 | Ванная | 0
№ | Наименование этапа работ | Работы |  |  |  | Материалы |  |  |  |  | Всего стоимость | Санузел | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Санузел | 0
|  | ед. изм. | кол-во | Сметная стоимость, руб. |  | Наименование | ед. изм. | кол-во | Сметная стоимость, руб. |  |  | Лоджия | [9 empty] | 0 | -1.8 | -1.8 | 0 | Лоджия
|  |  |  | на единицу | общая |  |  |  | на единицу | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ИТОГО | [9 empty] | 64.542 | 71 | 62 | 135.62 |  | 28.22
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
1 | Демонтаж ГКЛ перегородок в 2 слоя | м2 | 1 | 150 | 150 | Мешки для мусора | шт. | 3 | 10 | 30 | 180
2 | Демонтаж ГКЛ перегородок в 1 слой | м2 | 1 | 120 | 120 | Мешки для мусора | шт. | 1.5 | 10 | 15 | 135
3 | Демонтаж перегородок из кирпича толщ. 120 мм | м2 | 1 | 180 | 180 | Мешки для мусора | шт. | 2 | 10 | 20 | 200
4 | Демонтаж перегородок из блоков толщ. 120 мм | м2 | 1 | 120 | 120 | Мешки для мусора | шт. | 2 | 10 | 20 | 140
5 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ | м2 | 1 | 120 | 120 | Мешки для мусора | шт. | 1.5 | 10 | 15 | 135
6 | Демонтаж оконных и дверных блоков | м2 | 1 | 250 | 250 | Мешки для мусора | шт. | 2 | 10 | 20 | 270
7 | Демонтаж стяжки | м2 | 1 | 200 | 200 | Мешки для мусора | шт. | 3 | 10 | 30 | 230
8 | Демонтаж деревянных полов, лаг | м2 | 1 | 150 | 150 | Мешки для мусора | шт. | 2 | 10 | 20 | 170
9 | Демонтаж обоев | м2 | 1 | 120 | 120 | Мешки для мусора | шт. | 0.5 | 10 | 5 | 125
10 | Демонтаж потолков АРМСТРОНГ | м2 | 1 | 120 | 120 | Мешки для мусора | шт. | 1 | 10 | 10 | 130
11 | Демонтаж реечных потолков | м2 | 1 | 120 | 120 | Мешки для мусора | шт. | 1 | 10 | 10 | 130
12 | Демонтаж покрытия из масляной краски | м2 | 1 | 180 | 180 | Мешки для мусора | шт. | 0.1 | 10 | 1 | 181
13 | Демонтаж покрытия из побелки | м2 | 1 | 150 | 150 | Мешки для мусора | шт. | 0.1 | 10 | 1 | 151
14 | Демонтаж покрытия из водоэмульсионной краски | м2 | 1 | 150 | 150 | Мешки для мусора | шт. | 0.1 | 10 | 1 | 151
15 | Демонтаж панелей ПВХ | м2 | 1 | 120 | 120 | Мешки для мусора | шт. | 1 | 10 | 10 | 130
16 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 1 | 150 | 150 | Мешки для мусора | шт. | 1.5 | 10 | 15 | 165
17 | Демонтаж штукатурки гипсовой, цементной | м2 | 1 | 150 | 150 | Мешки для мусора | шт. | 2 | 10 | 20 | 170
18 | Демонтаж паркетной доски, ламината | м2 | 1 | 120 | 120 | Мешки для мусора | шт. | 1 | 10 | 10 | 130
19 | Демонтаж паркета, массивной доски | м2 | 1 | 150 | 150 | Мешки для мусора | шт. | 1 | 10 | 10 | 160
20 | Демонтаж линолиума, ковролина | м2 | 1 | 120 | 120 | Мешки для мусора | шт. | 1 | 10 | 10 | 130
21 | Демонтаж плинтусов | м2 | 1 | 50 | 50 | Мешки для мусора | шт. | 0.2 | 10 | 2 | 52
22 | Демонтаж розеток, выключателей | м2 | 1 | 50 | 50 | Мешки для мусора | шт. | 0.01 | 10 | 0.1 | 50.1
23 | Демонтаж светильников, вентиляторов | м2 | 1 | 50 | 50 | Мешки для мусора | шт. | 0.05 | 10 | 0.5 | 50.5
24 | Демонтаж электропроводки | м.п. | 1 | 70 | 70 | Мешки для мусора | шт. | 0.1 | 10 | 1 | 71
25 | Демонтаж электрощита | шт. | 1 | 1500 | 1500 | Мешки для мусора | шт. | 1 | 10 | 10 | 1510
26 | Демонтаж труб водоснабжения, канализации | м.п. | 1 | 150 | 150 | Мешки для мусора | шт. | 0.5 | 10 | 5 | 155
27 | Демонтаж ванны чугунной | шт. | 1 | 1500 | 1500 | [5 empty] | 1500
28 | Демонтаж ванны акриловой, железной | шт. | 1 | 800 | 800 | [5 empty] | 800
29 | Демонтаж раковины, унитаза, биде | шт. | 1 | 500 | 500 | [5 empty] | 500
30 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 1 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 1200
31 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 1 | 500 | 500 | [5 empty] | 500
32 | Демонтаж инженерных сетей | м2 | 1 | 150 | 150 | Мешки для мусора | шт. | 2 | 10 | 20 | 170
Итого по работам: |  |  |  |  | 9460 | Итого по материалам: |  |  |  | 311.6
[6 empty] | Всего по разделу: |  |  |  |  | 9771.6
СТЕНЫ
1 | Устройство перегородок из ГКЛ C-112 | м2 | 1 | 650 | 650 | Лист ГКЛ Knauf 9,5 мм | м2 | 4.8 | 105 | 504 | 1462.67
[6 empty] | Профиль направляющий ПН 50/40 | м.п. | 0.7 | 40 | 28
[6 empty] | Профиль стоечный ПС 100/50 | м.п. | 2 | 60 | 120
[6 empty] | Шуруп TN25 | шт. | 13 | 0.3 | 3.9
[6 empty] | Шуруп TN35 | шт. | 29 | 0.33 | 9.57
[6 empty] | Шпаклевка "Унфлот" | кг | 1 | 45 | 45
[6 empty] | Лента армирующая | м.п. | 1.5 | 4 | 6
[6 empty] | Дюбель "К" 6/35 | шт. | 2 | 2.5 | 5
[6 empty] | Лента уплотнительная | м.п. | 1.2 | 4 | 4.8
[6 empty] | Грунт гл.проникновения | л | 0.2 | 42 | 8.4
[6 empty] | Плита минераловатная | м2 | 1 | 78 | 78
2 | Устройство перегородок из ГКЛ C-112 сложной формы, в т.ч. в двух уровнях. (ниши, арки) | м2 | 1 | 800 | 800 | Лист ГКЛ Knauf 9,5 мм | м2 | 5.6 | 105 | 588 | 1745.25
[6 empty] | Профиль направляющий ПН 50/40 | м.п. | 1 | 40 | 40
[6 empty] | Профиль стоечный ПС 100/50 | м.п. | 2.5 | 60 | 150
[6 empty] | Шуруп TN25 | шт. | 20 | 0.3 | 6
[6 empty] | Шуруп TN35 | шт. | 35 | 0.33 | 11.55
[6 empty] | Шпаклевка "Унфлот" | кг | 1 | 45 | 45
[6 empty] | Лента армирующая | м.п. | 1.5 | 4 | 6
[6 empty] | Дюбель "К" 6/35 | шт. | 3 | 2.5 | 7.5
[6 empty] | Лента уплотнительная | м.п. | 1.2 | 4 | 4.8
[6 empty] | Грунт гл.проникновения | л | 0.2 | 42 | 8.4
[6 empty] | Плита минераловатная | м2 | 1 | 78 | 78
3 | Облицовка стен ГКЛ листами в 2 слоя по металлическому каркасу | м2 | 1 | 520 | 520 | Лист ГКЛ Knauf 9,5 мм | м2 | 2.64 | 105 | 277.2 | 1068.54
[6 empty] | Профиль направляющий ПН 50/40 | м.п. | 0.7 | 40 | 28
[6 empty] | Профиль стоечный ПС 100/50 | м.п. | 2 | 60 | 120
[6 empty] | Шуруп TN25 | шт. | 6 | 0.3 | 1.8
[6 empty] | Шуруп TN35 | шт. | 14 | 0.33 | 4.62
[6 empty] | Шпаклевка "Унфлот" | кг | 0.5 | 45 | 22.5
[6 empty] | Лента армирующая | м.п. | 0.75 | 4 | 3
[6 empty] | Дюбель "К" 6/35 | шт. | 1.6 | 2.5 | 4
[6 empty] | Лента уплотнительная | м.п. | 1.2 | 4 | 4.8
[6 empty] | Грунт гл.проникновения | л | 0.11 | 42 | 4.62
[6 empty] | Плита минераловатная | м2 | 1 | 78 | 78
4 | Облицовка стен ГКЛ в 2 слоя по металлическому каркасу С-623 | м2 | 1 | 480 | 480 | Лист ГКЛ Knauf 9,5 мм | м2 | 2.64 | 105 | 277.2 | 1106.73
[6 empty] | Профиль ПП 60/27 | м.п. | 2.2 | 40 | 88
[6 empty] | Профиль ПН 28/27 | шт. | 2 | 60 | 120
[6 empty] | Подвес прямой 60/27 | шт. | 0.9 | 8 | 7.2
[6 empty] | Лента уплотнительная | м.п. | 1 | 4 | 4
[6 empty] | Дюбель "К" 6/35 | шт. | 1.6 | 2.5 | 4
[6 empty] | Шуруп LN 9 | шт. | 1.8 | 0.2 | 0.36
[6 empty] | Шуруп TN25 | шт. | 8 | 0.2 | 1.6
[6 empty] | Шуруп TN35 | шт. | 16 | 0.2 | 3.2
[6 empty] | Шпаклевка "Унфлот" | кг | 0.75 | 45 | 33.75
[6 empty] | Лента армирующая | м.п. | 1.2 | 4 | 4.8
[6 empty] | Грунт гл.проникновения | л | 0.11 | 42 | 4.62
[6 empty] | Плита минераловатная | м2 | 1 | 78 | 78
5 | Выравнивание стен ГКЛ на клею | м.п. | 1 | 10 | 10 | Лист ГКЛ Knauf 9,5 мм | м2 | 2.64 | 105 | 277.2 | 375.2
[6 empty] | штукатурка Фугенфюллер | кг | 8 | 11 | 88
6 | Устройство перегородок из пеноблолка | м2 | 1 | 320 | 320 | Пеноблок (600х300х100) | м3 | 0.1 | 2500 | 250 | 581.9
[6 empty] | Сухая смесь | кг | 2.5 | 3 | 7.5
[6 empty] | Грунт гл.проникновения | кг | 0.11 | 40 | 4.4
7 | Устройство перегородок из кирпича (120 мм) | м2 | 1 | 450 | 450 | Кирпич | шт. | 54 | 13 | 702 | 1242
[6 empty] | Раствор кладочный | кг | 30 | 3 | 90
8 | Резка проема в ж. б. стене (не более 18 см) | м.п. | 1 | 2500 | 2500 | Диск алмазный | шт. | 1 | 900 | 900 | 3400
9 | Резка проема в кирпичной стене (не более 25 см) | м.п. | 1 | 800 | 800 | Диск алмазный | шт. | 0.5 | 900 | 450 | 1250
10 | Резка проема в стенах из гипсовых и пеноблоков | м.п. | 1 | 300 | 300 | Диск алмазный | шт. | 0.2 | 900 | 180 | 480
11 | Усиление проема * | м.п. | 1 | 1500 | 1500 | Швеллер В16 | м.п. | 1.2 | 300 | 360 | 2777.6
[6 empty] | Уголок стальной 50х50 | м.п. | 1.2 | 300 | 360
[6 empty] | Полоса стальная | м.п. | 1 | 50 | 50
[6 empty] | Электроды | кг | 0.02 | 380 | 7.6
[6 empty] | Шпильки в комплекте с гайкой | м.п. | 5 | 100 | 500
12 | Пробивка отверстий (до 200 мм) в бетонных перекрытиях, стенах | м2 | 1 | 1200 | 1200 | Диск алмазный | шт. | 0.5 | 900 | 450 | 1650
13 | Пробивка отверстий (до 400 мм) в бетонных перекрытиях, стенах | м2 | 1 | 2200 | 2200 | Диск алмазный | шт. | 1 | 900 | 900 | 3100
14 | Обработка грунтом Бетонноконтакт стен под штукатурку | м2 | 1 | 35 | 35 | Грунт Бетонконтакт | кг | 0.3 | 52.5 | 15.75 | 50.75
15 | Установка штукатурной сетки Строби | м2 | 1 | 25 | 25 | Сетка 5х5 | м2 | 1.1 | 8 | 8.8 | 33.8
16 | Установка штукатурной сетки стальной | м2 | 1 | 35 | 35 | Сетка стальная | м2 | 1.1 | 10 | 11 | 46
17 | Выравнивание стен гипсовой смесью | м2 | 1 | 350 | 350 | штукатурка Родбанд | кг | 8 | 11.5 | 92 | 442
18 | Штукатурка стен по маякам гипсовой смесью | м2 | 1 | 560 | 560 | штукатурка Родбанд | кг | 8 | 11.5 | 92 | 652
19 | Штукатурка криволинейных стен по маякам гипсовой смесью | м2 | 1 | 760 | 760 | штукатурка Родбанд | кг | 8 | 11.5 | 92 | 852
20 | Штукатурка стен по маякам цементным раствором | м2 | 1 | 580 | 580 | смесь штукатурная М-150 | кг | 8 | 2.5 | 20 | 600
21 | Обработка грунтом Бетоннококнтакт откосов под штукатурку | м.п. | 1 | 20 | 20 | Грунт Бетонконтакт | кг | 0.1 | 52.5 | 5.25 | 25.25
22 | Штукатурка откосов по маякам гипсовой смесью | м.п. | 1 | 420 | 420 | штукатурка Родбанд | кг | 4 | 11.5 | 46 | 466
23 | Штукатурка радиусных откосов по маякам гипсовой смесью | м.п. | 1 | 650 | 650 | штукатурка Родбанд | кг | 4 | 11.5 | 46 | 696
24 | Штукатурка откосов по маякам цементным раствором | м.п. | 1 | 450 | 450 | смесь штукатурная М-150 | кг | 4 | 2.5 | 10 | 460
25 | Огрунтовка стен, откосов под шпатлевку | м2 | 1 | 25 | 25 | Грунт гл.проникновения | кг | 0.11 | 40 | 4.4 | 29.4
26 | Устройство перфорированного уголка | м.п. | 1 | 10 | 10 | Перфорированный уголок | м.п. | 1.2 | 16 | 19.2 | 30.8667
[6 empty] | Скобки | упак | 0.033333 | 50 | 1.6667
27 | Шпатлевка стен | м2 | 1 | 240 | 240 | Шпатлевка Ветонит LR+ | кг | 2 | 32 | 64 | 310.3
[6 empty] | Шлифсетка | м2 | 0 | 300 | 0
[6 empty] | Сетка армирующая | м2 | 1.05 | 6 | 6.3
28 | Шпатлевка стен по ГКЛ | м2 | 1 | 220 | 220 | Шпатлевка Ветонит LR+ | кг | 1.4 | 32 | 44.8 | 264.8
[6 empty] | Шлифсетка | м2 | 0 | 300 | 0
29 | Шпатлевка откосов | м2 | 1 | 180 | 180 | Шпатлевка Ветонит LR+ | кг | 1 | 32 | 32 | 221.6
[6 empty] | Шлифсетка | м2 | 0.02 | 300 | 6
[6 empty] | Сетка армирующая | м2 | 0.6 | 6 | 3.6
30 | Огрунтовка стен под финишную отделку | м2 | 1 | 25 | 25 | Грунт гл.проникновения | кг | 0.11 | 40 | 4.4 | 29.4
31 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 1 | 240 | 240 | Шпатлевка Шитрок | кг | 0.7 | 45 | 31.5 | 277.5
[6 empty] | Шлифсетка | м2 | 0.02 | 300 | 6
32 | Оклейка стен паутинкой | м2 | 1 | 90 | 90 | Паутинка | м2 | 1 | 16 | 16 | 206
[6 empty] | Клей для стеклообоев | кг | 0.25 | 400 | 100
33 | Оклейка стен обоями бумажными | м2 | 1 | 180 | 180 | Обои | м2 | 1.2 | 100 | 120 | 400
[6 empty] | Клей для обоев | кг | 0.25 | 400 | 100
34 | Оклейка стен обоями виниловыми | м2 | 1 | 180 | 180 | Обои | м2 | 1.2 | 150 | 180 | 460
[6 empty] | Клей для обоев | кг | 0.25 | 400 | 100
35 | Оклейка стен обоями флизилиновыми | м2 | 1 | 190 | 190 | Стеклообои | м2 | 1.2 | 150 | 180 | 470
[6 empty] | Клей для обоев | кг | 0.25 | 400 | 100
36 | Оклейка стен обоями с подбором рисунка | м2 | 1 | 220 | 220 | Обои | м2 | 1.3 | 200 | 260 | 580
[6 empty] | Клей для обоев | кг | 0.25 | 400 | 100
37 | Высококачественная окраска стен латексной краской | м2 | 1 | 160 | 160 | Краска латексная TIKKURILA EURO 7, DULUX | кг | 0.35 | 420 | 147 | 307
38 | Облицовка стен плиткой | м2 | 1 | 1000 | 1000 | Плитка | м2 | 1.2 | 600 | 720 | 1904.4
[6 empty] | Клей плиточный | кг | 5 | 11 | 55
[6 empty] | Затирка для швов | кг | 0.5 | 250 | 125
[6 empty] | Грунт гл.проникновения | кг | 0.11 | 40 | 4.4
39 | Облицовка стен плиткой менее 20х20 см | м2 | 1 | 1100 | 1100 | Плитка | м2 | 1.2 | 600 | 720 | 2004.4
[6 empty] | Клей плиточный | кг | 5 | 11 | 55
[6 empty] | Затирка для швов | кг | 0.5 | 250 | 125
[6 empty] | Грунт гл.проникновения | кг | 0.11 | 40 | 4.4
40 | Облицовка стен мозаикой | м2 | 1 | 1500 | 1500 | Мозаика | м2 | 1.2 | 1500 | 1800 | 3859.4
[6 empty] | Клей плиточный | кг | 5 | 11 | 55
[6 empty] | Затирка для швов | кг | 2 | 250 | 500
[6 empty] | Грунт гл.проникновения | кг | 0.11 | 40 | 4.4
41 | Установка лючка обычного | м2 | 1 | 500 | 500 | Люк ревизии 300х300 | шт. | 1 | 400 | 400 | 900
42 | Устройство лючка скрытого под облицовку | м2 | 1 | 1500 | 1500 | Люк ревизии 400х600 | шт. | 1 | 3500 | 3500 | 5060
[6 empty] | Дюбель анкерный | шт. | 6 | 10 | 60
43 | Устройство каркаса под вагонку, ПВХ панели, ламинат | м2 | 1 | 120 | 120 | брусок 50х40 | м.п. | 2.5 | 30 | 75 | 256
[6 empty] | саморез | шт. | 4 | 0.25 | 1
[6 empty] | Дюбель анкерный | шт. | 6 | 10 | 60
44 | Облицовка стен вагонкой по готовому каркасу | м2 | 1 | 280 | 280 | вагонка | м2 | 1.2 | 180 | 216 | 521
[6 empty] | Скобки | шт. | 25 | 1 | 25
45 | Облицовка стен иммитацией бруса по готовому каркасу | м2 | 1 | 320 | 320 | Иммитация бруса | м2 | 1.2 | 420 | 504 | 839
[6 empty] | Скобки | шт. | 15 | 1 | 15
46 | Облицовка стен ПВХ панелями по готовому каркасу | м2 | 1 | 320 | 320 | Панель ПВХ | м2 | 1.2 | 120 | 144 | 479
[6 empty] | Скобки | шт. | 15 | 1 | 15
47 | Покрытие вагонки, иммитации бруса пропитками | м2 | 1 | 150 | 150 | Пропитка | кг | 0.3 | 120 | 36 | 186
48 | Установка двери с зарезкой петель, замков | шт. | 1 | 5500 | 5500 | Дверь с фурнитурой и ручкой | шт. | 1 | 10000 | 10000 | 15890
[6 empty] | Пена монтажная | шт. | 1.5 | 220 | 330
[6 empty] | Дюбель анкерный | шт. | 6 | 10 | 60
49 | Установка двери (финская) | шт. | 1 | 2500 | 2500 | Дверь финская, с фурнитурой и ручкой | шт. | 1 | 4200 | 4200 | 7090
[6 empty] | Пена монтажная | шт. | 1.5 | 220 | 330
[6 empty] | Дюбель анкерный | шт. | 6 | 10 | 60
50 | Устройство отбойников дверных | шт. | 1 | 300 | 300 | Отбойник дверной | шт. | 1 | 250 | 250 | 550
51 | Установка дверных доводчиков | ком-т | 1 | 750 | 750 | Доводчик | ком-т | 1 | 2200 | 2200 | 2950
Итого по работам: |  |  |  |  | 33415 | Итого по материалам: |  |  |  | 37224.7567
Всего по разделу | [10 empty] | 70639.7567
ПОЛЫ
1 | Огрунтовка основания пола | м2 | 1 | 25 | 25 | Грунт гл.проникновения | кг | 0.15 | 42 | 6.3 | 31.3
2 | Гидроизоляция пола обмазочная (2 слоя) | м2 | 1 | 120 | 120 | Смесь Глимс Водостоп | кг | 4.5 | 30 | 135 | 255
3 | Устройство цементно-песчаная стяжки Н=30-50 мм | м2 | 1 | 380 | 380 | Пескобетон М300 | кг | 120 | 2.5 | 300 | 690.5
[6 empty] | Пленка | м2 | 1.05 | 10 | 10.5
4 | Устройство цементно-песчаная стяжки каждые последующие 10 мм | м2 | 1 | 80 | 80 | Пескобетон М300 | кг | 40 | 2.5 | 100 | 180
5 | Устройство цементно-песчаная стяжки полусухого прессования с фиброволокном Н=70-100 мм | м2 | 1 | 350 | 350 | Цемент М500 | кг | 40 | 5 | 200 | 624.42
[6 empty] | Песок | м3 | 0.07 | 800 | 56
[6 empty] | Пленка | м2 | 1.05 | 10 | 10.5
[6 empty] | Фибра | кг | 0.04 | 198 | 7.92
6 | Устройство цементно-песчаная стяжки полусухого прессования с фиброволокном Н=70-100 мм под водяной теплый пол | м2 | 1 | 370 | 300 | Цемент М500 | кг | 35 | 6 | 210 | 595.02
[6 empty] | Песок | м3 | 0.07 | 900 | 63
[6 empty] | Пленка | м2 | 1.05 | 10 | 10.5
[6 empty] | Фибра | кг | 0.04 | 198 | 7.92
[6 empty] | Термодобавка | л. | 0.3 | 12 | 3.6
7 | Устройство выравнивающей стяжки толщина 30мм | м2 | 1 | 280 | 280 | Смесь М-300 | кг | 55 | 4.8 | 264 | 549.5
[6 empty] | Профиль маячковый | м.п. | 0.25 | 22 | 5.5
8 | Устройство выравнивающей стяжки 5-20 мм | м2 | 1 | 280 | 280 | Смесь самовыравнивающ. VETONIT 5000 | кг | 36 | 20 | 720 | 1000
9 | Устройство эпоксидного наливного пола | м2 | 1 | 1200 | 1200 | наливной пол на эпоксидной основе | м2 | 1 | 600 | 600 | 1800
10 | Огрунтовка пола под укладку плитки, фанеры | м2 | 1 | 25 | 25 | Грунт гл.проникновения | кг | 0.15 | 42 | 6.3 | 31.3
11 | Устройство черновых полов из фанеры под паркет, массивную доску | м2 | 1 | 240 | 240 | Фанера ФК | м2 | 1.1 | 240 | 264 | 609
[6 empty] | Клей для фанеры | кг | 2 | 40 | 80
[6 empty] | Дюбель "К" 6/35 | шт. | 10 | 2.5 | 25
12 | Устройство полов из керамогранита с затиркой швов | м2 | 1 | 850 | 850 | Керамогранит | м2 | 1.2 | 800 | 960 | 1948
[6 empty] | Клей (Unis+) | кг | 7 | 16 | 112
[6 empty] | Затирка для швов | кг | 0.1 | 260 | 26
13 | Устройство полов из керамической плитки с затиркой швов | м2 | 1 | 800 | 800 | Керамическая плитка | м2 | 1.2 | 500 | 600 | 1538
[6 empty] | Клей (Unis+) | кг | 7 | 16 | 112
[6 empty] | Затирка для швов | кг | 0.1 | 260 | 26
14 | Укладка ковролина | м2 | 1 | 200 | 200 | Ковролин | м2 | 1.2 | 250 | 300 | 700
[6 empty] | Клей для ковролина | кг | 2 | 40 | 80
[6 empty] | Стыковочный профиль | м.п. | 1.2 | 100 | 120
15 | Укладка линолиума | м2 | 1 | 200 | 200 | линолиум | м2 | 1.2 | 300 | 360 | 760
[6 empty] | Клей для линолиума | кг | 2 | 40 | 80
[6 empty] | Стыковочный профиль | м.п. | 1.2 | 100 | 120
16 | Укладка коммерческого линолиума | м2 | 1 | 250 | 250 | линолиум коммерческий | м2 | 1.2 | 600 | 720 | 1170
[6 empty] | Клей для линолиума | кг | 2 | 40 | 80
[6 empty] | Стыковочный жгут | м.п. | 1.2 | 100 | 120
17 | Укладка ламината | м2 | 1 | 320 | 320 | ламинат | м2 | 1.2 | 600 | 720 | 1048.8
[6 empty] | Подложка | м2 | 1.1 | 8 | 8.8
18 | Укладка паркетной доски | м2 | 1 | 320 | 320 | Паркетная доска | м2 | 1.1 | 2500 | 2750 | 3150
[6 empty] | Клей для паркета | кг | 2 | 40 | 80
19 | Укладка массивной доски | м2 | 1 | 1400 | 1400 | Массивная доска | м2 | 1.1 | 5000 | 5500 | 7025
[6 empty] | Крепеж (саморез, гвоздь) | кг | 0.3 | 150 | 45
[6 empty] | Клей для паркета | кг | 2 | 40 | 80
20 | Укладка паркета | м2 | 1 | 1800 | 1800 | Паркет штучный | м2 | 1.1 | 1200 | 1320 | 3245
[6 empty] | Клей для паркета | кг | 2 | 40 | 80
[6 empty] | Крепеж (саморез, гвоздь) | кг | 0.3 | 150 | 45
21 | Циклевка паркета | м2 | 1 | 240 | 240 | [5 empty] | 240
22 | Шлифовка паркета | м2 | 1 | 220 | 220 | Шкурка | шт. | 0.1 | 100 | 10 | 230
23 | Покрытие паркета лаком в 3 слоя | м2 | 1 | 180 | 180 | Лак паркетный полиуретановый | кг | 0.4 | 250 | 100 | 280
24 | Устройство люков ревизии | шт. | 1 | 400 | 400 | Люк ревизии 300х300 | шт. | 1 | 400 | 400 | 815
[6 empty] | Дюбель анкерный | шт. | 5 | 3 | 15
25 | Устройство плинтуса из плитки | м.п. | 1 | 600 | 600 | Керамогранит | м2 | 0.15 | 1500 | 225 | 849.4
[6 empty] | Клей для плитки | кг | 1.2 | 16 | 19.2
[6 empty] | Затирка для швов | кг | 0.02 | 260 | 5.2
26 | Устройство плинтуса пластикового | м.п. | 1 | 80 | 80 | Плинтус пластиковый | м.п. | 1.05 | 80 | 84 | 168
[6 empty] | Саморез | шт. | 2 | 2 | 4
Итого по работам: |  |  |  |  | 11140 | Итого по материалам: |  |  |  | 18393.24
[6 empty] | Всего по разделу: |  |  |  |  | 29533.24
ПОТОЛКИ
1 | Устройство металлокаркаса для подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 1 | 550 | 550 | Труба стальная 50х25 | м.п. | 2.6 | 80 | 208 | 1265.6
[6 empty] | Электроды | кг | 0.02 | 380 | 7.6
[6 empty] | Шпильки Д10 в ком.п.лекте с гайкой | м.п. | 5 | 100 | 500
2 | Монтаж гипсокартонных потолков Кнауф П 112 в 1 уровень | м2 | 1 | 400 | 400 | ГКЛ 2500х1200х9,5 | м2 | 1.1 | 66 | 72.6 | 627.8
[6 empty] | ПП 60/27 | м.п. | 3 | 24 | 72
[6 empty] | ПН 28/27 | м.п. | 1.7 | 11 | 18.7
[6 empty] | удлинитель 60/27 | шт. | 0.2 | 5 | 1
[6 empty] | соединитель 60/27 | шт. | 1.7 | 12 | 20.4
[6 empty] | подвес прямой | шт. | 0.7 | 7 | 4.9
[6 empty] | Шуруп LN9 | шт. | 2 | 0.3 | 0.6
[6 empty] | Шуруп TN25 | шт. | 28 | 0.2 | 5.6
[6 empty] | Анкер | шт. | 1 | 3 | 3
[6 empty] | Дюбель 6х40 | шт. | 3.4 | 2 | 6.8
[6 empty] | Лента армирующая | м.п. | 1.3 | 10 | 13
[6 empty] | Шпаклевка Фуген фюллер | кг | 0.4 | 13 | 5.2
[6 empty] | Грунт гл.проникновения | л. | 0.1 | 40 | 4
3 | Монтаж гипсокартонных потолков Кнауф П 112 в 2 уровня | м2 | 1 | 460 | 460 | ГКЛ 2500х1200х9,5 | м2 | 1.2 | 66 | 79.2 | 703.5
[6 empty] | ПП 60/27 | м.п. | 3 | 24 | 72
[6 empty] | ПН 28/27 | м.п. | 1.7 | 11 | 18.7
[6 empty] | удлинитель 60/27 | шт. | 0.2 | 5 | 1
[6 empty] | соединитель 60/27 | шт. | 1.7 | 12 | 20.4
[6 empty] | подвес 60/27 | шт. | 0.7 | 8 | 5.6
[6 empty] | тяга подвеса | шт. | 0.7 | 5 | 3.5
[6 empty] | подвес прямой | шт. | 0.7 | 7 | 4.9
[6 empty] | Шуруп LN9 | шт. | 2 | 0.3 | 0.6
[6 empty] | Шуруп TN25 | шт. | 28 | 0.2 | 5.6
[6 empty] | Анкер | шт. | 1 | 3 | 3
[6 empty] | Дюбель 6х40 | шт. | 3.4 | 2 | 6.8
[6 empty] | Лента армирующая | м.п. | 1.3 | 10 | 13
[6 empty] | Шпаклевка Фуген фюллер | кг | 0.4 | 13 | 5.2
[6 empty] | Грунт гл.проникновения | л. | 0.1 | 40 | 4
4 | Устройство противопожарного подвесного потолка из ОГКЛ по металлическому каркасу в 2-а слоя, предел огнестойкости EI-45 | м2 | 1 | 540 | 540 | Гипсокартон ОГКЛ 9,5 мм | м2 | 2.4 | 150 | 360 | 1054.6
[6 empty] | Профиль 60/27 | м.п. | 2.9 | 24 | 69.6
[6 empty] | Профиль 28/27 | м.п. | 1 | 11 | 11
[6 empty] | Удлинитель 60/27 | шт. | 0.58 | 5 | 2.9
[6 empty] | Соединитель профилей одноуровневый | шт. | 2 | 12 | 24
[6 empty] | Подвесы с зажимом | шт. | 1 | 8 | 8
[6 empty] | Тяга подвеса | шт. | 1 | 5 | 5
[6 empty] | Саморез 25 мм | шт. | 23 | 0.2 | 4.6
[6 empty] | Анкерный элемент | шт. | 0.7 | 3 | 2.1
[6 empty] | Дюбель 6/35 | шт. | 2 | 2 | 4
[6 empty] | Лента армирующая | м.п. | 1.25 | 10 | 12.5
[6 empty] | Шпаклевка Фуген фюллер | кг | 0.5 | 13 | 6.5
[6 empty] | Грунт гл.проникновения | л | 0.11 | 40 | 4.4
5 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг "Байкал" | м2 | 1 | 320 | 320 | Подвесной потолок типа Армстронг "Байкал" 600х600х13 | м2 | 1.2 | 340 | 408 | 728
6 | Устройство подвесных потолков типа "Грильято" с окраской в RAL | м2 | 1 | 480 | 480 | Подвесной потолок типа "Грильято" с окраской | м2 | 1.2 | 900 | 1080 | 1560
7 | Штукатурка потолка по маякам гипсовой смесью | м.п. | 1 | 650 | 650 | штукатурка Родбанд | кг | 4 | 11.5 | 46 | 696
8 | Огрунтовка потолка под шпатлевку | м2 | 1 | 30 | 30 | Грунт гл.проникновения | кг | 0.11 | 40 | 4.4 | 34.4
9 | Устройство перфорированного уголка | м.п. | 1 | 15 | 15 | Перфорированный уголок | м.п. | 1.2 | 16 | 19.2 | 35.8667
[6 empty] | Скобки | упак | 0.033333 | 50 | 1.6667
10 | Шпатлевка потолка | м2 | 1 | 280 | 280 | Шпатлевка Ветонит LR+ | кг | 2 | 32 | 64 | 350.3
[6 empty] | Шлифсетка | м2 | 0 | 300 | 0
[6 empty] | Сетка армирующая | м2 | 1.05 | 6 | 6.3
11 | Шпатлевка потолка по ГКЛ | м2 | 1 | 250 | 250 | Шпатлевка Ветонит LR+ | кг | 1.4 | 32 | 44.8 | 294.8
[6 empty] | Шлифсетка | м2 | 0 | 300 | 0
12 | Огрунтовка потолка под финишную отделку | м2 | 1 | 30 | 30 | Грунт гл.проникновения | кг | 0.11 | 40 | 4.4 | 34.4
13 | Шпатлевка потолка под покраску | м2 | 1 | 260 | 260 | Шпатлевка Шитрок | кг | 0.7 | 45 | 31.5 | 297.5
[6 empty] | Шлифсетка | м2 | 0.02 | 300 | 6
14 | Оклейка потолка паутинкой | м2 | 1 | 110 | 110 | Паутинка | м2 | 1 | 16 | 16 | 226
[6 empty] | Клей для стеклообоев | кг | 0.25 | 400 | 100
15 | Огрунтовка потолка под окраску | м2 | 1 | 30 | 30 | Грунт гл.проникновения | кг | 0.11 | 40 | 4.4 | 34.4
16 | Высококачественная окраска потолка латексной краской | м2 | 1 | 200 | 200 | Краска латексная TIKKURILA EURO 7, DULUX | кг | 0.35 | 420 | 147 | 347
17 | Устройство каркаса под вагонку, ПВХ панели, ламинат | м2 | 1 | 120 | 120 | брусок 50х40 | м.п. | 2.5 | 30 | 75 | 256
[6 empty] | саморез | шт. | 4 | 0.25 | 1
[6 empty] | Дюбель анкерный | шт. | 6 | 10 | 60
18 | Облицовка потолка вагонкой по готовому каркасу | м2 | 1 | 280 | 280 | вагонка | м2 | 1.2 | 180 | 216 | 521
[6 empty] | Скобки | шт. | 25 | 1 | 25
19 | Облицовка потолка ПВХ панелями по готовому каркасу | м2 | 1 | 320 | 320 | Панель ПВХ | м2 | 1.2 | 120 | 144 | 479
[6 empty] | Скобки | шт. | 15 | 1 | 15
20 | Установка потолочных плинтусов, карнизов | м.п. | 1 | 200 | 200 | Клей полиуретановый | л. | 0.05 | 65 | 3.25 | 203.25
Итого по работам: |  |  |  |  | 5525 | Итого по материалам: |  |  |  | 4224.4167
[6 empty] | Всего по разделу: |  |  |  |  | 9749.4167
ЭМР
1 | Прокладка кабеля с затягиванием в гофру 3х2,5 | м.п. | 1 | 75 | 75 | Гофра с протяжкой Д20 | м.п. | 1.1 | 9 | 9.9 | 145.4
[6 empty] | кабель ВВГнг LS 3х2,5 | м.п. | 1.1 | 55 | 60.5
2 | Прокладка кабеля с затягиванием в гофру 3х1,5 | м.п. | 1 | 75 | 75 | Гофра с протяжкой Д20 | м.п. | 1.1 | 9 | 9.9 | 126.7
[6 empty] | кабель ВВГНГ 3х1,5 | м.п. | 1.1 | 38 | 41.8
3 | Прокладка кабеля с затягиванием в кабель канал 3х2,5 | м.п. | 1 | 100 | 100 | Кабель канал Легранд | м.п. | 0.5 | 370 | 185 | 326.8
[6 empty] | кабель ВВГНГ 3х2,5 | м.п. | 1.1 | 38 | 41.8
4 | Прокладка гофры | м.п. | 1 | 20 | 20 | Гофра с протяжкой | м.п. | 1.1 | 10 | 11 | 31
5 | Устройство штроб с обратной заделкой | м.п. | 1 | 120 | 120 | Алмазный диск | шт. | 0.15 | 900 | 135 | 258
[6 empty] | Смесь универсальная | кг | 1 | 3 | 3
6 | Прокладка гофротрубы с кабелем UTP 5e для компьютеров | м.п. | 1 | 75 | 75 | Гофра с протяжкой Д20 | м.п. | 1.1 | 9 | 9.9 | 102.5
[6 empty] | кабель UTP 5e | м.п. | 1.1 | 16 | 17.6
7 | Прокладка гофротрубы с телефонным кабелем | м.п. | 1 | 75 | 75 | Гофра с протяжкой Д20 | м.п. | 1.1 | 9 | 9.9 | 95.9
[6 empty] | кабель телефонный | м.п. | 1.1 | 10 | 11
8 | Прокладка гофротрубы с ТВ кабелем | м.п. | 1 | 75 | 75 | Гофра с протяжкой Д20 | м.п. | 1.1 | 9 | 9.9 | 106.9
[6 empty] | кабель ТВ | м.п. | 1.1 | 20 | 22
9 | Монтаж стального лотка | м.п. | 1 | 110 | 110 | Лоток стальной | м.п. | 1.01 | 250 | 252.5 | 362.5
10 | Прокладка кабельных каналов | м.п. | 1 | 80 | 80 | Кабель канал 40х20 | м.п. | 1.01 | 50 | 50.5 | 130.5
11 | Установка распаечной коробки | шт. | 1 | 250 | 250 | распайкоробка 40х40 | шт. | 1 | 200 | 200 | 450
12 | Монтаж установочной коробки | шт. | 1 | 50 | 50 | Подрозетник | шт. | 1 | 12 | 12 | 62
13 | Установка розетки | шт. | 1 | 250 | 250 | розетка Легранд с заземлением и рамкой | шт. | 1 | 350 | 350 | 600
14 | Установка розетки влагозащищенной | шт. | 1 | 250 | 250 | розетка Легранд с заземлением и рамкой | шт. | 1 | 420 | 420 | 670
15 | Установка выключателя одноклавишного с коммутацией | шт. | 1 | 250 | 250 | Выключатель Легранд одноклавишный с рамкой | шт. | 1 | 350 | 350 | 600
16 | Установка выключателя двухклавишного с коммутацией | шт. | 1 | 250 | 250 | Выключатель Легранд двухклавишный с рамкой | шт. | 1 | 350 | 350 | 600
17 | Установка розетки UTP | шт. | 1 | 350 | 350 | Розетка UTP Легранд с рамкой | шт. | 1 | 420 | 420 | 770
18 | Установка розетки телефонной | шт. | 1 | 350 | 350 | Розетка Tel Легранд с рамкой | шт. | 1 | 380 | 380 | 730
19 | Установка розетки ТВ | шт. | 1 | 350 | 350 | Розетка ТВ Легранд с рамкой | шт. | 1 | 380 | 380 | 730
20 | Монтаж электрощита | шт. | 1 | 1500 | 1500 | Электрощит типа Легранд или АВВ | шт. | 1 | 2200 | 2200 | 3700
21 | Монтаж слаботочного щита | шт. | 1 | 1200 | 1200 | Щит типа Легранд или АВВ | шт. | 1 | 1200 | 1200 | 2400
22 | Монтаж автоматических выключателей трехфазных | шт. | 1 | 500 | 500 | Автомат Легранд или АВВ трехфазный | шт. | 1 | 400 | 400 | 900
23 | Монтаж автоматических выключателей однофазных | шт. | 1 | 300 | 300 | Автомат Легранд или АВВ однофазный | шт. | 1 | 250 | 250 | 550
24 | Монтаж ДИФ однофазного | шт. | 1 | 400 | 400 | ДИФ автомат Легранд или АВВ однофазный | шт. | 1 | 1800 | 1800 | 2200
25 | Монтаж ДИФ трехфазного | шт. | 1 | 600 | 600 | ДИФ автомат Легранд или АВВ трехфазный | шт. | 1 | 2800 | 2800 | 3400
26 | Монтаж магнитного пускателя | шт. | 1 | 700 | 700 | магнитный пускатель Легранд или АВВ однофазный | шт. | 1 | 1500 | 1500 | 2200
27 | Монтаж импульсного реле | шт. | 1 | 700 | 700 | импульсное реле Легранд или АВВ | шт. | 1 | 1000 | 1000 | 1700
28 | Монтаж счетчика однофазного | шт. | 1 | 800 | 800 | Счетчик трехфазный типа Меркурий | шт. | 1 | 1800 | 1800 | 2600
29 | Монтаж счетчика трехфазного | шт. | 1 | 1300 | 1300 | Счетчик трехфазный типа Меркурий | шт. | 1 | 3200 | 3200 | 4500
30 | Установка и подключение встраиваемого светильника в ГКЛ потолок | шт. | 1 | 300 | 300 | Светильник точечный | шт. | 1 | 150 | 150 | 450
31 | Устройство подсветки диодными лентами | м.п. | 1 | 250 | 250 | Лента диодная 14 Вт/1 пог.м | мп | 1 | 250 | 250 | 740
[6 empty] | Трансформатор 200 Вт | шт | 0.2 | 1200 | 240
32 | Установка и подключение люстры | шт. | 1 | 600 | 600 | Люстра | мп | 1 | 5000 | 5000 | 5720
[6 empty] | крепление | шт | 1 | 120 | 120
33 | Установка и подключение встраиваемого светильника в потолок Армстронг | шт. | 1 | 500 | 500 | Светильник ARS/S 595х595х75, 4х18 Вт | шт. | 1 | 750 | 750 | 1250
34 | Установка и подключение светильника аварийного ВЫХОД | шт. | 1 | 600 | 600 | Табличка ВЫХОД | шт. | 1 | 1600 | 1600 | 2200
35 | Установка и подключение видеодомофона | шт. | 1 | 2200 | 2200 | Комплект видеодомофона | шт. | 1 | 6000 | 6000 | 8200
36 | Проектные работы по электрике | м2 | 1 | 150 | 150 |  |  | 1 |  | 0 | 150
37 | Согласование проекта энергоснабжения и получение акта ввода в эксплуатацию электроустановки | ком-т | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 1 |  | 0 | 15000
38 | Замер сопротивления изоляции кабеля,сопротивления "фаза-ноль"и контура заземления , испытания автоматов | ком-т | 1 | 15000 | 15000 |  |  | 1 |  | 0 | 15000
Итого по работам: |  |  |  |  | 45755 | Итого по материалам: |  |  |  | 34003.2 | 79758.2
[6 empty] | Всего по разделу: |  |  |  |  | 159516.4
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
1 | Штробление стен под прокладку водопроводных труб с обратной заделкой | м.п. | 1 | 150 | 150 | Алмазный диск | шт. | 0.15 | 900 | 135 | 288
[6 empty] | Смесь универсальная | кг | 1 | 3 | 3
2 | Прокладка оцинкованных труб Д16 | м.п. | 1 | 120 | 120 | Труба оцинкованная | м.п. | 1 | 90 | 90 | 260
[6 empty] | сгоны, углы, фитинги | шт. | 1 | 50 | 50
3 | Прокладка оцинкованных труб Д20 | м.п. | 1 | 130 | 130 | Труба оцинкованная | м.п. | 1 | 115 | 115 | 305
[6 empty] | сгоны, углы, фитинги | шт. | 1 | 60 | 60
4 | Прокладка оцинкованных труб Д25 | м.п. | 1 | 140 | 140 | Труба оцинкованная | м.п. | 1 | 160 | 160 | 375
[6 empty] | сгоны, углы, фитинги | шт. | 1 | 75 | 75
5 | Прокладка металлопластовых труб Д16 | м.п. | 1 | 80 | 80 | Металлопластовая труба | м.п. | 1 | 90 | 90 | 220
[6 empty] | сгоны, углы, фитинги | шт. | 1 | 50 | 50
6 | Прокладка металлопластовых труб Д20 | м.п. | 1 | 85 | 85 | Металлопластовая труба | м.п. | 1 | 110 | 110 | 255
[6 empty] | сгоны, углы, фитинги | шт. | 1 | 60 | 60
7 | Прокладка металлопластовых труб Д25 | м.п. | 1 | 90 | 90 | Металлопластовая труба | м.п. | 1 | 130 | 130 | 290
[6 empty] | сгоны, углы, фитинги | шт. | 1 | 70 | 70
8 | Прокладка полипропиленовых труб Д16 | м.п. | 1 | 80 | 80 | Труба ПН-20 | м.п. | 1 | 50 | 50 | 145
[6 empty] | сгоны, углы, фитинги | шт. | 1 | 15 | 15
9 | Прокладка полипропиленовых труб Д20 | м.п. | 1 | 85 | 85 | Труба ПН-20 | м.п. | 1 | 70 | 70 | 175
[6 empty] | сгоны, углы, фитинги | шт. | 1 | 20 | 20
10 | Прокладка полипропиленовых труб Д25 | м.п. | 1 | 90 | 90 | Труба ПН-20 | м.п. | 1 | 90 | 90 | 205
[6 empty] | сгоны, углы, фитинги | шт. | 1 | 25 | 25
11 | Прокладка полиэтиленовых труб Д16 | м.п. | 1 | 80 | 80 | полиэтиленовая труба | м.п. | 1 | 90 | 90 | 220
[6 empty] | сгоны, углы, фитинги | шт. | 1 | 50 | 50
12 | Прокладка полиэтиленовых труб Д20 | м.п. | 1 | 90 | 90 | полиэтиленовая труба | м.п. | 1 | 110 | 110 | 260
[6 empty] | сгоны, углы, фитинги | шт. | 1 | 60 | 60
13 | Прокладка полиэтиленовых труб Д25 | м.п. | 1 | 100 | 100 | полиэтиленовая труба | м.п. | 1 | 130 | 130 | 300
[6 empty] | сгоны, углы, фитинги | шт. | 1 | 70 | 70
14 | Штробление стен под прокладку ПВХ труб диам. до 50 мм с обратной заделкой | м.п. | 1 | 200 | 200 | Алмазный диск | шт. | 0.2 | 900 | 180 | 389
[6 empty] | Смесь универсальная | кг | 3 | 3 | 9
15 | Прокладка ПВХ трубы диаметром до 50 мм | м.п. | 1 | 120 | 120 | ПВХ труба | м.п. | 1.1 | 50 | 55 | 315
[6 empty] | Сгоны, отводы, углы | шт. | 2 | 70 | 140
16 | Штробление стен под прокладку ПВХ труб диам. 110 мм с обратной заделкой | м.п. | 1 | 280 | 280 | Алмазный диск | шт. | 0.4 | 900 | 360 | 655
[6 empty] | Смесь универсальная | кг | 5 | 3 | 15
17 | Прокладка ПВХ трубы диаметром 110 мм | м.п. | 1 | 150 | 150 | ПВХ труба | м.п. | 1.1 | 100 | 110 | 500
[6 empty] | Сгоны, отводы, углы | шт. | 2 | 120 | 240
18 | Подключение к стоякам ГВС, ХВС с отключением водоснабжения | шт. | 1 | 3200 | 3200 | Кран шаровый усиленный Д20 | шт. | 1 | 600 | 600 | 3850
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 50 | 50
19 | Установка счетчика воды | шт. | 1 | 75 | 75 | Счетчик воды | шт. | 1 | 1200 | 1200 | 1325
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 50 | 50
20 | Установка фильтра обычного | шт. | 1 | 75 | 75 | фильтр | шт. | 1 | 250 | 250 | 375
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 50 | 50
21 | Установка фильтра промывного | шт. | 1 | 75 | 75 | фильтр | шт. | 1 | 2500 | 2500 | 2625
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 50 | 50
22 | Установка регулятора давления | шт. | 1 | 75 | 75 | Регулятор давления | шт. | 1 | 1200 | 1200 | 1325
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 50 | 50
23 | Установка обратного клапана | шт. | 1 | 75 | 75 | Обратный клапан | шт. | 1 | 1500 | 1500 | 1625
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 50 | 50
24 | Установка гребенок ГВС, ХВС | шт. | 1 | 1500 | 1500 | Гребенка | шт. | 1 | 800 | 800 | 2550
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 250 | 250
25 | Установка батареи | шт. | 1 | 3500 | 3500 | Батарея | шт. | 1 | 3500 | 3500 | 7500
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 500 | 500
26 | Установка ванны чугунной | шт. | 1 | 3000 | 3000 | Ванна чугунная | шт. | 1 | 8500 | 8500 | 12000
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 500 | 500
27 | Установка ванны акриловой | шт. | 1 | 1500 | 1500 | Ванна акриловая | шт. | 1 | 12000 | 12000 | 14000
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 500 | 500
28 | Установка ванны акриловой с гидромассажем | шт. | 1 | 2500 | 2500 | Ванна акриловая | шт. | 1 | 25000 | 25000 | 29000
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 1500 | 1500
29 | Установка ванны металлической | шт. | 1 | 1500 | 1500 | Ванна металлическая | шт. | 1 | 6000 | 6000 | 8000
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 500 | 500
30 | Установка унитаза, биде | шт. | 1 | 1200 | 1200 | Унитаз | шт. | 1 | 5500 | 5500 | 7200
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 500 | 500
31 | Установка раковины | шт. | 1 | 1200 | 1200 | Раковина | шт. | 1 | 3500 | 3500 | 5200
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 500 | 500
32 | Установка смесителя | шт. | 1 | 500 | 500 | Смеситель | шт. | 1 | 3500 | 3500 | 4500
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 500 | 500
33 | Установка душевой кабины | шт. | 1 | 2200 | 2200 | душевая кабина | шт. | 1 | 15000 | 15000 | 17700
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 500 | 500
34 | Установка стиральной машины | шт. | 1 | 800 | 800 | СМ | шт. | 1 | 10000 | 10000 | 11300
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 500 | 500
35 | Установка посудомоечной машины | шт. | 1 | 800 | 800 | ПММ | шт. | 1 | 12000 | 12000 | 13300
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 500 | 500
36 | Установка водонагревателя | шт. | 1 | 1200 | 1200 | Водонагреватель 80 л | шт. | 1 | 5500 | 5500 | 7200
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 500 | 500
37 | Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 1500 | 1500 | Полотенцесушитель | шт. | 1 | 3500 | 3500 | 5500
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 500 | 500
38 | Монтаж водяных теплых полов | м2 | 1 | 500 | 500 | Труба Rehau | м.п. | 7 | 80 | 560 | 1110
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 50 | 50
39 | Установка шарового крана | шт. | 1 | 300 | 300 | кран шаровый | шт. | 1 | 300 | 300 | 630
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 30 | 30
40 | Установка фильтра питьевой воды | шт. | 1 | 1500 | 1500 | Фильтр 5 ст. обратного осмоса | шт. | 1 | 7500 | 7500 | 9500
[6 empty] | Монтажный комплект | шт. | 1 | 500 | 500
Итого по работам: |  |  |  |  | 30845 | Итого по материалам: |  |  |  | 141627
|  | Всего по разделам |  |  | 136140 | Всего по разделу: |  |  |  |  | 172472
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
1 | Погрузочно разгрузочные работы с использованием грузового лифта | т. | 1 | 1500 | 1500 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 50 | 10 | 500 | 2000
2 | Погрузочно разгрузочные работы без лифта (за этаж) | т./этаж | 1 | 1650 | 1650 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 20 | 10 | 200 | 1850
3 | Использование пленки для защиты от загрязнения соседних помещений | м2 | 1 | 10 | 10 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 1 | 12 | 12 | 22
4 | Уборка помещения для производства работ | ком-т | 1 | 2000 | 2000 | Расходные материалы | ком.п.л | 1 | 500 | 500 | 2500
5 | Клининг помещения после производства работ | м2 | 1 | 80 | 80 | Расходные материалы | м2 | 1 | 20 | 20 | 100
6 | Вывоз строительного мусора | рейс | 1 | 4000 | 4000 | [5 empty] | 4000
Итого по работам: |  |  |  |  | 9240 | Итого по материалам: |  |  |  | 1232
[6 empty] | Всего по разделу: |  |  |  |  | 10472
ИТОГО РАБОТЫ: |  |  |  |  | 145380 | ИТОГО МАТЕРИАЛЫ: |  |  |  | 237016.2133
ВСЕГО:
Все перечисленные в смете объемы ремонтно-отделочных работ корректируются
при подписании акта сдачи-приемки работ.
Работы, не предусмотренные сметой, оплачиваются по дополнительному соглашению.
Доставка материала и контейнер оплачивается Заказчиком отдельно.
Заказчик:_______________________ |  | Подрядчик:________________________